表1 设备二次报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **生产厂家、品牌、规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 电击转化仪 |  | 1台 |  |  |
| 合计： | | | | | |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 | | | | | |

表2电击转化仪部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | ▲功能：可进行原核生物、真菌类及哺乳动物细胞的电转化； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | ▲全新密封加压型电击管设计：均匀电场从管盖到管底。可承受电转产生气体之压力，在电转瞬间压缩气泡，保证电场均匀； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | ▲可根据不同的细胞类型的不同要求，选择不同的脉冲波（指数衰减波或方波）来达到转染目的，具有更加广泛的应用范围； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 电脉冲参数设定方便，内部电路反应迅速，设定完成即可启动，瞬间完成电转； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 无电弧，不需要其他仪器的灭弧检测； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 允许电转液里面有高浓度质粒； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 自动存储和记忆多个实验方法参数； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 可调节脉冲时间； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期： 年 月 日

**填写说明：**

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

**参考：**壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。