**小分包3报价表**

广西壮族自治区胸科医院：

我公司收到贵院关于采购医疗设备的询价函，现将报价回复如下：

表1 设备报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **生产厂家、品牌、规格型号** | **数量** | **单价（万元）** | **金额（万元）** |
| 1 | 内科胸腔镜 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |

表2内科胸腔镜部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 采用高清晰度CCD，提供高画质图像。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 视野角≥120度。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 景深： 3－100mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 弯曲角度：向上130度，向下130度。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 先端部外径：≤6.9mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 插入部外径：≤7.0mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 钳子管道内径：≥2.7mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 有效长度≥270mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 设备保质期 |  年 |

联系人： 联系电话：

单位：（盖章）

 2024年 月 日